## ورقة1
DATE: 16 / 1 / 2004
POWER STATION | UNITS CONDATION DURING MAIN PEAK LOAD | [11 empty] | AT : 18:30 HRS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | INST. CAP. | AVAIL CAP. | PEAK LOAD | DAILY PROD.
DBSP | F | F | F | 8 | [8 empty] | 60 | 8 | 8 | 204
BAJP | 100 | F | 95 | 90 | P | P | [6 empty] | 1320 | 285 | 285 | 6770
BGSP | 25 | F | 25 | F | F | F | [6 empty] | 355 | 50 | 50 | 1725
DORP |  |  | 75 | F | P | P | [6 empty] | 640 | 75 | 75 | 1838
MUSP | 185 | 150 | F | 190 | [8 empty] | 1200 | 525 | 525 | 12672
NSRP | 160 | 120 | 140 | P | [8 empty] | 840 | 420 | 420 | 11036
HRTP | 130 |  |  | P | [8 empty] | 400 | 130 | 130 | 2395
NJBP |  |  |  | 30 | 90 | [7 empty] | 200 | 120 | 120 | 3129
TOTAL STEAM | [12 empty] | 5015 | 1613 | 1613 | 39769
GAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
MSLG | F | F | F | 16 | 16 | F | 16 | 16 | F | 17 | 16 | 16 | 200 | 113 | 113 | 2712
MSLEM | F | 6 | F | F | 6 | [7 empty] | 40 | 12 | 12 | 91
DBSG |  |  |  | F | P | 30 | [6 empty] | 112.5 | 30 | 30 | 650
DBSM | S | 3 | 3 | S | S | [7 empty] | 50 | 6 | 6 | 52
TAMG | F | F | 13 | 13 | F | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | F | 220 | 100 | 100 | 2416
NTAMG | 31 | 31 | 30 | F | F | P | [6 empty] | 222 | 92 | 92 | 2142
TAJG | 15 | 16 | F | F |  | 16 | 16 | [5 empty] | 120 | 62 | 62 | 1518
TAJM | 7 | F | [10 empty] | 24 | 7 | 7 | 164
DORG | 20 | 20 | F | 20 | [8 empty] | 150 | 60 | 60 | 1429
HILG | 15 | F | 15 | 17 | [8 empty] | 80 | 47 | 47 | 1195
NJFG | 44 | P | 44 | [9 empty] | 189 | 88 | 88 | 1882
QDSG | 110 | 110 | [10 empty] | 246 | 220 | 220 | 3185
KAZG | 35 | 30 | 30 | F | [8 empty] | 252 | 95 | 95 | 2875
SHBG+ DISEAL (2*6) | 7 | F | [10 empty] | 40 | 7 | 7 | 151
HMAM | 1.5 | 1.5 | [10 empty] | 5 | 3 | 3 | 18
BAJG | 130 | S | [10 empty] | 318 | 130 | 130 | 2112
PETG | F | 10 | F | F | [8 empty] | 80 | 10 | 10 | 240
ZAFR+ SHOM+ DIZEL |  | 22 | [11 empty] | 22 | 22 | 285
TOTAL GAS | [12 empty] | 2348.5 | 1104 | 1104 | 23117
HYDRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
MDM | 130 | P | 130 | 130 | [8 empty] | 750 | 390 | 390 | 7098
MDR | 12 | P | 12 | 12 | [8 empty] | 60 | 36 | 36 | 823
MPS | 110 | S | [10 empty] | 240 | 110 | 110 | 421
KADH | F | 65 | 65 | S | S | P | [6 empty] | 660 | 130 | 130 | 2256
HMRH | P | 22 | [10 empty] | 50 | 22 | 22 | 340
SMRH | 16 | S | 16 | [9 empty] | 84 | 32 | 32 | 790
HNDBH | 1.5 | 1.5 | S | 2 | [8 empty] | 15 | 5 | 5 | 120
KUFH | S | S | S | S | [8 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
DOKH | [12 empty] | 400
DRBH | [12 empty] | 166
TOTAL HYDRO | [12 empty] | 2430 | 725 | 725 | 11848
ZHUR | [13 empty] | 60 | 60 | 1428
TURK.LINE | [13 empty] | 80 | 80 | 1944
TOTAL | [13 empty] | 140 | 140 | 3372
TOTAL GEN. | [12 empty] | 9793.5 | 3582 | 3582 | 78106
1

## ورقة2
ELECTRICITY PRODUCTION STATUS IN MW
DATE:16/ 1 / 2004
REGION | INSTALLED |  | AVAILABLE |  | GENERATION |  | EXPORTED |  | IMPORTED | RECCOMMENDATION
| CAPACITY |  | CAPACITY |  | CAPACITY
NORTH | 4163.5 |  | 1487 |  | 1487 |  | 510
REGION
MIDDLE | 3818 |  | 1313 |  | 1313
REGION
SOUTH | 1812 |  | 782 |  | 782 |  | 200
REGION
TOTAL | 9793.5 |  | 3582 |  | 3582
BAGHDAD = | 1300 MW
MAIN ACT . PEAK LOAD = M.P LOAD + L.SH + F.D
| 5584 | MW = | 3582 | MW + | 1680 | MW + | 322 | MW
Eng. ABDUL HAFOUD HUSSEIN DAOUD | [7 empty] | Eng. THAIR .E. YACOOUB
Director Head OF Planing And Tracing | [6 empty] | DIRECTOR OF NATIONAL DISPACH CENTER
Eng. MAHDI DAHAM JASSIM | [7 empty] | Eng. SALAH NASIR HASSON
Director Head OF Operational Study Dept | [6 empty] | Director Head OF Operational Dept
2

## ورقة7
DATE :16/ 1 / 2004
N | GOV. | Average planned load (MW) | Average supplied load (MW) | Deviation
1 | BAGD | 1834 | 1069 | 765
2 | DOHK | 114 | 79 | 35
3 | NYNW | 522 | 414 | 108
4 | TAME | 202 | 165 | 37
5 | SLAH | 238 | 194 | 44
6 | ANBR | 223 | 151 | 72
7 | DYLA | 128 | 73 | 55
8 | BABL | 128 | 78 | 50
9 | KRBL | 99 | 75 | 24
10 | NAJF | 124 | 102 | 22
11 | WAST | 118 | 76 | 42
12 | KADS | 83 | 50 | 33
13 | MUTH | 74 | 46 | 28
14 | THQR | 124 | 110 | 14
15 | MYSN | 72 | 57 | 15
16 | BASR | 313 | 282 | 31
5